Утверждаю:

Операционный директор

ТОО «RG Gold»

_____________ Сыздыков С.О.

«_____» _____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На противопожарную обработку деревянных настилов и металлических конструкций на центральном складе

ТОО «RG Gold», Успеноюрьевский сельский округ, Бурабайский район, Акмолинская область»

г. Щучинск

2025 г.

Техническое задание на оказание услуг

1. Техническая спецификация услуги

№ п/п; Код; Краткое наименование услуги; Ед. изм.; Кол-во; Место оказания услуги; Срок оказания услуги. 1; 12519; Противопожарная обработка деревянных настилов и металлических конструкций (огнезащитная обработка несущих металлоконструкций балок перекрытий и ферм на объекте ТОО «RG Gold» (центрального склада) общей площадью 600м2; Услуга; 1; Центральный склад на производственном участке; В течение 3-5 календарных дней со дня подписания договора..

2. Требования к потенциальным поставщикам

2.1. Опыт работы в области, соответствующей предмету закупок не менее 3 (трех) лет. Опыт работы подтверждается копиями документов (договоры, акты выполненных работ/оказанных услуг и рекомендациями Заказчиков). 2.2. Заказчик обязан Исполнителю предоставить по окончании работ, Акты обработки деревянных настилов полок стеллажей. 2.4. Оказываемые услуги должны проводиться в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан, утвержденный Постановлением Правительства РК от 09.10.2014г. № 1077, Приказ Министра внутренних дел РК от 23.06.2017 года №438 «Об утверждении технического регламента «Требование к безопасности пожарной техники для защиты объектов». 2.5. В целях обеспечения пожарной безопасности наличие у потенциального поставщика услуг не менее 1 специалиста с квалификацией «Инженер пожарной безопасности». 2.6. В целях обеспечения безопасности при проведении испытаний наличие у потенциального поставщика, аттестата аккредитации на выполнение работ по аудиту в области пожарной безопасности. 2.7. Наличие сертификата не менее одного сотрудника «ГОСТ ISO /IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 2.8. Исполнителю предоставить Аттестат аккредитации с областью аккредитации на проведение работ по противопожарной защите, зарегистрированного в реестре субъектов аккредитации. 2.9. Исполнителю предоставить паспорта и сертификаты на материалы и оборудование. 2.10. Наличие сертификата соответствия СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества». Лицензия на строительно-монтажные работы (не менее ІІІ категории). Наличие сертификата соответствия на СТ РК ISO 14001-2016 «Система экологического менеджмента». Наличие сертификата соответствия СТ РК OHSAS 18001-2008 «Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья». 2.11. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов, оборудования и другого своего имущества, находящегося на территории Заказчика. - Заказчик имеет возможность предоставить помещение для хранения материалов, инструментов, оборудования и другого имущества Исполнителя на период производства работ, не отвечая за его сохранность. 2.12. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РК. 2.13. Работы производить в соответствии с НТД на применяемое огнезащитное средство. - Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими силами и средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для подготовки поверхностей к нанесению на них огнезащитного покрытия. 2.14. Исполнитель является собственником отходов, образовавшихся в процессе указанных работ. Необходима уборка рабочего места, вывоз отходов и мусора. 3. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ 3.1 Техническое обслуживание включает в себя оказание следующих видов услуг: 1. Обработка деревянных полок и металлических конструкций на центральном складе общей площадью 600м2 огнебиозащитным составом и определения качества огнезащитной обработки. Подобрать и применить средство для огнезащитной обработки деревянных настилов полок стеллажей несущих металлоконструкций балок перекрытий и ферм с максимально возможным большим сроком действия с предоставлением Заказчику паспорта огнезащитного состава и указанием срока действия состава. 2. Испытания по определению качества огнезащитной обработки объектов огнезащиты должны проводиться в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объектов огнезащиты. 3. При проведении лабораторных испытаний использовать Средства измерений, применяемые при испытаниях, которые должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соответствии с СТ РК 2.4. 4. По завершению огнезащитных работ Исполнитель (подрядчик) должен предоставить акты-сдачи приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объектов огнезащиты с предоставлением паспорта огнезащитного состава и указанием срока действия состава. Предоставить протоколы испытаний. К работам по проведению испытаний для определения качества огнезащитной обработки должны допускаться лица, прошедшие курсы о мерах пожарной безопасности, в объеме пожарно-технического минимума. 5. Перед отбором образцов проводят осмотр обработанных объектов огнезащиты с целью определения соответствия внешнего вида требованиям нормативной и (или) технической документации на огнезащитное средство конкретного вида. Отбор образцов проводят в местах, равномерно расположенных по площади объектов огнезащиты, с различных типов строительных конструкций (стропила, обрешетка и др.), а также в местах, где качество огнезащитной обработки вызывает сомнения. 6. По результатам отбора образцов составить акты отбора. 7. Результат испытаний оформить протоколом испытаний с актом сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объекта огнезащиты и предоставить Заказчику с Аттестатом аккредитации. 4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 4.1. Контроль за качеством, объемом и сроками оказания услуг производится представителем Заказчика. 4.2. Исполнитель по окончании оказания услуг в течение 3 (трех) -5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг по объекту. 4.3. Заключение независимой лаборатории о противопожарной обработке. 4.4. Документацию укомплектовать в папки с реестром (перечнем) сдаваемых оригиналов документов в 3-х (трех) экземплярах на бумажных носителях. А также, предоставить весь пакет документов в электронной форме в файлах с расширением PDF. Вся исполнительная и техническая документация должна соответствовать требованиям и нормам РК.

- Договорные требования

Вид работ: - Нанесение огне-биозащитного состава на деревянные полки и металлических конструкций - Определение качества нанесения огнебиозащитного состава на деревянные полки и металлических конструкций подтвержденное документально. Сроки проведения работ: - Работы необходимо начать в теплое время года, с благоприятными погодными условиями и установившимся температурным режимом. (май-июнь) не позднее. - Начало проведения работ, со дня заключения договора в течение 2-5 календарных дней. - Срок оказания услуг определить и установить со дня заключения договора в течение 3-5 календарных дней. Основные задачи проведения работ: По результатам работ: - Предоставить протоколы испытаний от аккредитованной лаборатории; - Предоставить акты нанесения огнебиозащитного состава с указанием срока действия обработки огнебиозащитного состава; - Предоставить сертификаты, паспорта, и инструкции (можно цветные копии) на применение огнебиозащитного состава; - Гарантийные обязательства на огнебиозащитный состав и выполненные работы. Приемка выполненных работ - Акт сдачи-приемки в эксплуатацию - Результаты испытаний, подтвержденные протоколами; 3) Акт выполненных работ. Гарантийные обязательства 1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Республики Казахстан, действующим на момент оказания Услуг. 2. Определить и указать Гарантийный срок на оказываемые по Договору Услуги с даты подписания Сторонами, акта приемки оказанных услуг. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг. 3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. 4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

4. Требования к оформлению коммерческого предложения

- Оплата будет производиться после предоставления акта выполненных работ по фактическому объему проведенных работ, согласно договорной стоимости за каждый вид услуги. - Возможно рассмотрение 20-30 % - й предоплаты для приобретения Исполнителем огнезащитного состава и материалов для выполнения работ. - В случае предоплаты, необходимо обязательство предоставления банковской гарантии. Предоставить вместе с КП: 1. Обязательство Исполнителя (подрядчика) подписать типовой договор 2. Обязательство Исполнителя (подрядчика) предоставить гарантию качества на данный вид работ, с указанием срока гарантии, и за свой счет исправлять недоработки в этот период. 3. В стоимости КП должны быть учтены все расходы — мобилизация техники и специалистов, транспортные расходы, проживание, питание, расходы на СИЗ, прочие расходы. 4. Подтвердить наличие аналогичного опыта работы – предоставить копии: АВР, рекомендательные письма, фото с действующих объектов.

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовил Заведующий складским хозяйством |  | Мамашарипов А.М. |  |
| Согласовано Координатором по чрезвычайным ситуациям |  | Абдрахманов М. |  |